| Россия Республика Алтай Усть-Канский район Администрация муниципального образования Талицкое сельское поселение ул. Зеленая 27, с. Усть-Кумир Усть-Канского района Республика Алтай 649458 Тел. 26-4-19(talica.2012@mail.ru) |  | Россия Алтай Республиканын Кан-Оозы аймактын Талица jурттын муниципал тозолмозинин администрациязы Зеленый ором 27, Усть-Кумир jурт Кан-Оозы аймактын Алтай Республика, 649458 Тел. 26-4-19 |
| --- | --- | --- |

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                 JÖП

# «19» ноября 2018 г.                          с. Усть-Кумир                                                       № 37

# «Об утверждении муниципальной программы

# комплексного развития систем коммунальной

# инфраструктуры Талицкого сельского поселения

# на 2018-2022 годы»

# (разрабатывается на срок действия генерального плана)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным Законом РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  руководствуясь Уставом Талицкого сельского поселения, Глава Талицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Талицкого  сельского поселения на 2018- 2022 годы согласно приложению.

2. Контроль за реализацией программы оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Талицкого поселения                                                                 К.А. Кошкаров

Утверждено

Постановлением Главы

Талицкого сельского поселения

№37 от 19.11.2018г.

# Муниципальная программа
«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
«Талицкого  сельского поселения на 2018-2022 года»

# Паспорт муниципальной программы
"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Талицкого  сельского поселения на 2018-2022 года»

| Наименование Программы | «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Талицкого сельского поселения на 2018-2022 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»; - Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Генеральный план Талицкого сельского поселения; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация Усть-Канского района, администрация сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения, ресурсоснабжающие организации |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевыми показателями Программы являются: функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства; предоставление качественных услуг для потребителей; улучшение экологической ситуации; техническая и экономическая доступность коммунальных услуг; повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры |
| Ожидаемый конечный результат Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего и в т.ч. по бюджетам |
| Сроки реализации Программы | 2018-2022 годы; |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется: - администрацией муниципального образования Усть-Канский район; - администрацией сельского поселения |

# 1. Основания для разработки программы

Основаниями для разработки программы являются:

- Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план Талицкого сельского поселения;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

# 2. Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса
сельского поселения

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Талицкого сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Талицкого сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса Талицкого сельского поселения являются:

инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

# 3. Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 1 этап

1 этап: 2018-2022 годы;

# 4. Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации поселка информации о ходе и результатах реализации Программы.

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет координатор – Администрация муниципального образования Усть-Канского район, администрация сельского поселения.

Администрация сельского поселения контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных мероприятий Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; организует размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации сельского поселения информацию о ходе и результатах целевой Программы.

Реализацию Программы осуществляют исполнители –

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

# 5. Оценка ожидаемой эффективности

Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 2015- 2021гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении за счет:

1. Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- ликвидация дефицита потребления тепло- водоснабжения, электроэнергии;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

2. Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

3. Экономические результаты:

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселка.

# 6. Система водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от водозаборных скважин, водопроводной сети общей протяженностью, водоразборные колонки, а также от частных колодцев. На территории Талицкого сельского поселения имеется две скважины: одна в с. Талица и одна в с. Тюдрала, запитывающая водопроводные сети.

Необходимо строительство   систем водоснабжения в следующих селах: Талица, Санаровка, Усть-Кумир.  Водопроводная сеть, скважина и водонапорная башня Талицкого сельского поселения в селе Тюдрала, являются собственностью администрации МО «Усть-Канский район».

Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Систем очистки и водоподготовки воды не имеется.

Имеется зона санитарной охраны водозабора в с. Талица, в целях санитарно-эпидемиологической надежности в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в радиусе 5 метров и в селе Тюдрала в радиусе 30 метров.

Используется вода на хозяйственно-питьевые цели, пожаротушение и полив.

Тарифы отсутствуют в селе Талица, в селе Тюдрала тарифы имеются.

В с. Тюдрала имеется одиннадцать колонок общего пользования. Централизованное водоснабжение в селах Усть-Кумир, Санаровка, Талица отсутствует, в Тюдрале к центральному водоснабжению подсоединено 4 квартиры.  Источниками водоснабжения являются колодцы общего и частного пользования и частные скважины.

Существующие проблемы в работе и состоянии систем и источников водоснабжения: не соответствие источников водоснабжения требованиям СанПиН.

# 7. Водоотведение

Централизованная канализация на территории поселения отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, утилизация из которых производится населением самостоятельно. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Дождевая канализация в селах - отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженных местах.

# 8. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах поселения отсутствует.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от печей. В качестве топлива для всех тепловых источников используется уголь, дрова.

Тарифы отсутствуют.

# 9. Электроснабжение

Уличное освещение отсутствует. Каждое домовладение обеспечено электроэнергией.

# 10. Система обращения с отходами

На территории поселения работу по сбору, транспортированию, утилизации осуществляет региональный оператор ООО «Экобезопасность».

Проблемы:

1) значительная по размерам территория поселения;

2) большие расстояния между малонаселенными пунктами;

Возникающие несанкционированные свалки ликвидируются при наличии средств в местном бюджете.

# 11. Мероприятия программы и показатели

# 11.1. В системе организации водоснабжения

Для повышения надежности работы, обеспечения централизованным водоснабжением нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

- оформление в собственность администрации поселения бесхозяйных объектов водопроводных сетей, водонапорной башни, скважины и т.д. сельского поселения;

11.2. В системе организации теплоснабжения

Для повышения эффективности работы предприятий и снижения энергозатрат необходимо провести    техническое    поэтапное перевооружение котельных и тепловых сетей. Для надежной эксплуатации котлов    следует полностью заменить существующие сети теплоснабжения.  Перекладка предизолированной трубой позволит эксплуатировать тепловые сети безаварийно около 50 лет, что существенно снизит расходы на их поддержание.

Замена старых насосов, ресурс которых выработан, на новое перспективное экономичное насосное оборудование с частотно-регулируемым приводом позволит снизить стоимость израсходованной эл. энергии.

11.3. В системе электроснабжения

Мероприятия в системе электроснабжения - отсутствуют.

Глава7. Ресурсное обеспечение программы.

Общий объем финансирования "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Талицкое сельское поселение» на 2018-2022 годы утвержденной постановлением Главы МО «Талицкое сельское поселение» от 05.11.2013г №257, определен исходя из сметной стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на реализацию и составляет 770 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет). На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства внебюджетных источников, средства Республиканского бюджета.

Приложение №1 к программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Талицкое сельское поселение» на 2018-2022г.

Потребители села Тюдрала получают услугу холодного водоснабжения от ООО «Строитель». Предприятие производит реализацию питьевой воды населению и организациям, расположенным на территории села, в соответствии с заключенными договорами. Учет реализации воды потребителям ведется по утвержденным нормам водопотребления. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется на базе использования подземных источников. Источником водоснабжения служит одна действующая скважина. Водопроводные сети изначально предприятием принимались от МО «Усть-Канский район». В соответствии с п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» мероприятия и целевые показатели, предусмотренные программой, разработаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, на последующие годы программа будет актуализироваться, дополнением и уточнением мероприятий.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Этапы реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Заведение водопровода в дома потребителей. | ООО «Строитель» | Средства потребителей | Средства потребителей | Средства потребителей | Средства потребителей | Средства потребителей |
| 2. | Установка приборов учета потребления гражданами | ООО «Строитель» | Средства потребителей | Средства потребителей | Средства потребителей | Средства потребителей | Средства потребителей |
| 3. | Устройство системы очистки питьевой воды на скважине в с.Талица | ООО «Строитель» |  |  | 50 т. р. |  |  |
| 4. | Разработка проекта системы водоснабжения с. Усть-Кумир |  |  |  |  |  | 720 т.р. |
|  | Итого |  |  |  | 50 т.р. |  | 720 т.р. |

# 12. Планируемые расходы и источники финансирования программы

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Совета депутатов на очередной финансовый год.

Для достижения цели и решения задач при реализации Программы могут использоваться следующие источники финансирования: средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, собственные средства предприятий, инвестиции.

# 13. Определение эффекта от реализации мероприятий
по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей сельского поселения коммунальными услугами.

Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии, увеличится КПД тепловых мощностей.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- снизить степень износа разводящих и магистральных сетей теплоснабжения;

- снизить долю сверхнормативных потерь при транспортировке тепловой энергии;

- снизить количество внеплановых отключений на тепловых сетях (в год)- снизить степень износа оборудования в муниципальных котельных;

- повысить долю эффективно работающих котельных до 100%;

- повысить экономию средств, направленных на аварийно-восстановительные работы за счет сокращения внеплановых отключений;

- повысить экономию затрат на транспортировку тепловой энергии за счет снижения сверхнормативных потерь.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- повысить уровень обеспечения населения централизованным водоснабжением;

- повысить уровень соответствия качества воды нормативным требованиям;

- снизить потери в сетях водоснабжения до 10%;

Непосредственная эффективность от реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных показателей.

В конечном итоге эффективность выполнения программы будет выражаться в увеличении доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям.

Результаты от реализации Программы будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения за счет их модернизации и реконструкции, развитии систем забора и транспортировки воды, восстановлении систем водоподготовки, снижении уровня износа оборудования, использовании станций очистки воды, рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

Реализация мероприятий по обеспечению населения электроэнергией:

- снизить норму потребления электрической энергии

- повысить максимально достигаемый объем электроснабжения

- повысить обеспеченность населения района централизованным электроснабжением до 100%;

- повысить наличие контроля качества товаров и услуг до 100%.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- повысить долю отходов, размещенных с соблюдением норм природоохранного законодательства до 80%.

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна и необходима.